## 1. LISTADO DE RUBROS
LISTADO DE RUBROS – APP COTIZADOR M² OBRA ¦ Buenos Aires
Basado en PyOO TPG2024 (licitación pública CABA) + FERES UT2 (vivienda unifamiliar GBA) · Precios de referencia: índice CAC/ICC
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT REF. | C.U. MATERIAL $ | C.U. M.O. $ | C.U. TOTAL $ | INCID. % | OBSERVACIONES / VARIABLES
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 | Limpieza general del terreno (incl. desmalezamiento y retiro de tocones | m² |  |  |  |  | 1.17% | m² = superficie de terreno
1.02 | Obrador, depósito y sanitarios | m² |  |  |  |  | 0.57% | Tamaño según escala de obra. Op: pequeño / mediano / grande
1.03 | Nivelación del terreno | m³ | [5 empty] | Solo si requiere movimiento de tierra previo
1.04 | Tala de árboles | un | [5 empty] | Cantidad de árboles a talar
1.05 | Demolición parcial | m² | [5 empty] | Solo si existe construcción existente
2 PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTOS
2.01 | Cerco de obra provisorio | ml |  |  |  |  | 0.29% | ml de perímetro de obra
2.02 | Cartel de obra (chapa c/estructura 1.00×2.00m) | m² |  |  |  |  | 0.29% | Requerido en CABA por normativa
2.03 | Replanteo y demarcación | m² |  |  |  |  | 0.50% | m² = superficie de pisada de edificio
2.04 | Agua de construcción | gl |  |  |  |  | 0.17% | Global por obra. Incluye acometida provisoria
2.05 | Luz de obra | gl |  |  |  |  | 0.49% | Global por obra. Incluye tablero y acometida provisoria
3 MOVIMIENTO DE SUELOS
3.1 DESMONTE Y EXCAVACIÓN
3.1.1 | Retiro de tierra vegetal esp. 0.30m | m³ |  |  |  |  | 0.19% | m³ = sup. pisada × 0,30m
3.1.2 | Excavación para vigas de fundación | m³ | [5 empty] | m³ según cómputo de vigas
3.1.3 | Excavación para tanque cisterna / nicho | m³ | [5 empty] | Solo si hay tanque enterrado
3.1.4 | Zanjas para instalaciones sanitarias | m³
3.2 RELLENOS Y COMPACTACIÓN
3.2.1 | Relleno con suelo seleccionado compactado | m³ |  |  |  |  | 2.08%
3.2.2 | Aporte y compactación de tosca h:0.30m | m³ | [5 empty] | Sobre superficie de pisada
3.2.3 | Entibado de excavaciones | m² | [5 empty] | Solo si hay riesgo de derrumbe o excavación >1.50m
4 ESTRUCTURA RESISTENTE
4.1 DE HORMIGÓN ARMADO (in situ)
4.1.1 | Platea de fundación (35 kg/m³ de hierro) | m³ |  |  |  |  | 4.29% | Espesor típico 0.20–0.25m
4.1.2 | Vigas de encadenado | ml |  |  |  |  | 2.27%
4.1.3 | Columnas | m³
4.1.4 | Vigas principales y secundarias | m³
4.1.5 | Viga cantilever | m³ | [5 empty] | Solo si hay voladizos
4.1.6 | Losa maciza | m³ | [5 empty] | Esp. típico 0.18–0.22m
4.1.7 | Losa nervurada alivianada | m² | [5 empty] | Con moldes recuperables o perdidos
4.1.8 | Dinteles y refuerzos | ml
4.1.9 | Hormigón visto (fenólico laminado) | m² | [5 empty] | Incluye encofrado de alta terminación. Op: sí / no
4.2 DE HORMIGÓN ARMADO PREMOLDEADO
4.2.1 | Vigueta pretensada T50 + ladrillo cerámico + capa compresión esp.17cm | m² |  |  |  |  | 7.65% | Losa con viguetas y bovedillas. Sistema más común en vivienda GBA
4.2.2 | Vigueta pretensada + EPS (ladrillo de poliestireno) + capa compresión | m² | [5 empty] | Variante más liviana y con mejor aislación térmica
4.3 STEEL FRAME
4.3.1 | Perfilería galvanizada (montantes y soleras) | m² | [5 empty] | m² de pared. Incluye riostras
4.3.2 | Estructura de piso y techo en steel frame | m²
4.4 WOOD FRAME / MADERA
4.4.1 | Estructura de madera impregnada (muros y cubierta) | m²
4.5 ESTRUCTURA METÁLICA
4.5.1 | Columnas perfil HEB/IPN | ml
4.5.2 | Vigas perfil IPN/UPN | ml
4.5.3 | Correas y secundarios | ml
5 MAMPOSTERÍA
5.1 DE LADRILLO COMÚN
5.1.1 | Muro medianero ladrillo común esp.0.15m | m² |  |  |  |  | 0.41%
5.2 DE LADRILLO CERÁMICO HUECO
5.2.1 | Tabique interior hueco cerámico 8×18×33 (esp. 0.08m) | m²
5.2.2 | Muro exterior hueco cerámico 12×18×33 (esp. 0.12m) | m²
5.2.3 | Muro exterior hueco cerámico DM20 20×18×33 (esp. 0.20m) | m² | [5 empty] | Incluye doble muro con cámara de aire
5.2.4 | Tabique interior hueco cerámico 14×18×33 (esp. 0.14m) | m² |  |  |  |  | 0.49%
5.3 DE LADRILLO CERÁMICO HUECO PORTANTE
5.3.1 | Muro portante cerámico esp. 0.20m | m² |  |  |  |  | 7.46% | Sistema ladrillo portante. Reemplaza columnas de H°A°
5.3.2 | Columna de bloque cerámico 20×20 | ml |  |  |  |  | 3.83%
5.4 DE LADRILLO VISTO
5.4.1 | Muro de ladrillo visto (común o cerámico) | m² | [5 empty] | Sin revoque. Requiere sellado o hidrofugado
5.5 SISTEMAS SECOS (STEEL/WOOD FRAME)
5.5.1 | Panel OSB + placa de yeso doble (interior) | m² | [5 empty] | Incluye aislación mineral entre montantes
5.5.2 | Panel cementicío (exterior) | m² | [5 empty] | Reemplaza revoque exterior en sistemas secos
6 CAPAS AISLADORAS
6.1 HIDRÓFUGAS HORIZONTALES
6.1.1 | Horizontal bajo muro doble pared 0.15m | ml |  |  |  |  | 0.07% | Cajón hidrófugo. Incluye ladrillo común
6.1.2 | Horizontal bajo muro doble pared 0.20m | ml |  |  |  |  | 0.15%
6.1.3 | Horizontal sobre contrapiso (azotado hidrófugo) | m² |  |  |  |  | 0.76%
6.1.4 | Film de polietileno 200 micrones bajo platea | m² |  |  |  |  | 0.39%
6.2 HIDRÓFUGAS VERTICALES
6.2.1 | Vertical de concreto proyectado sobre muro | m² |  |  |  |  | 1.74% | Muros en contacto con terreno / subsuelo
6.3 AISLACIÓN TÉRMICA
6.3.1 | EPS (poliestireno expandido) 5cm en cubierta/azotea | m² | [5 empty] | Barrera de vapor + EPS + carpeta
6.3.2 | EPS adherido exterior (sistema ETICS) | m² | [5 empty] | Sobre muro exterior. Incluye malla y revoque
6.3.3 | Lana de roca / vidrio entre montantes (steel frame) | m²
6.3.4 | Poliuretano proyectado | m² | [5 empty] | Mayor costo, mayor eficiencia. Op: 3cm / 5cm / 7cm
7 CUBIERTA Y TECHO
7.1 AZOTEA INACCESIBLE
7.1.1 | Pintura asfáltica sobre losa (barrera de vapor) | m² |  |  |  |  | 0.21%
7.1.2 | EPS AD 20mm sobre losa | m² |  |  |  |  | 0.15%
7.1.3 | Contrapiso hormigón cascote con pendiente | m² |  |  |  |  | 0.64% | Esp. variable según pendiente mínima 1–2%
7.1.4 | Carpeta hidrófuga bajo membrana | m² |  |  |  |  | 0.42%
7.1.5 | Membrana asfáltica 4mm aluminizada (40 micrones) | m² |  |  |  |  | 0.31% | Terminación estándar en azotea CABA/GBA
7.1.6 | Zinguerías (babetas, limahoyas, remates) | ml |  |  |  |  | 0.25%
7.2 AZOTEA TRANSITABLE
7.2.1 | Ídem azotea inaccesible + solado sobre pedestales | m² | [5 empty] | Solado flotante sobre membrana
7.3 CUBIERTA INCLINADA – CHAPA
7.3.1 | Chapa trapezoidal galvanizada | m² | [5 empty] | Calibre 25 o 27. Sobre correas
7.3.2 | Chapa prepintada (Cincalum / Acero pintado) | m²
7.3.3 | Chapa de zinc (Zincing) | m² | [5 empty] | Mayor duración, mayor costo
7.3.4 | Panel sándwich (chapa + EPS + chapa) | m² | [5 empty] | Incluye aislación térmica incorporada
7.4 CUBIERTA INCLINADA – TEJAS
7.4.1 | Teja cerámica francesa s/tirantería de madera | m² | [5 empty] | Incluye membrana under teja
7.4.2 | Teja colonial cerámica | m²
7.4.3 | Teja de hormigón | m²
7.5 ESTRUCTURA DE CUBIERTA INCLINADA
7.5.1 | Tirantería de madera (cumbrera, pares, correas) | m² | [5 empty] | m² de superficie inclinada proyectada
7.5.2 | Estructura metálica para cubierta | m² | [5 empty] | Perfiles tubulares o laminados
7.6 PÉRGOLAS Y COBERTIZOS
7.6.1 | Pérgola de madera | gl |  |  |  |  | 0.17% | Dimensiones a definir
7.6.2 | Pérgola metálica / hierro | gl
7.6.3 | Cobertizo con chapa (garaje / quincho) | m²
7.7 CUBIERTA VERDE (GREEN ROOF)
7.7.1 | Cubierta verde extensiva (sustrato 10–15cm) | m² | [5 empty] | Requiere refuerzo estructural y membranas especiales
8 REVOQUES
8.1 REVOQUES EXTERIORES
8.1.1 | Revoque grueso a la cal impermeable (exterior) | m² |  |  |  |  | 5.58%
8.1.2 | Revoque proyectado simil piedra (tirolés / Iggam) | m² |  |  |  |  | 2.53% | Color a definir. Op: varios colores disponibles
8.1.3 | EIFS / ETICS (revoque sobre aislación EPS) | m² | [5 empty] | Incluye malla y terminación
8.1.4 | Sin revoque – ladrillo visto | m² | [5 empty] | Solo sellado con hidrofugante
8.2 REVOQUES INTERIORES
8.2.1 | Revoque grueso a la cal bajo revestimiento (baños) | m² |  |  |  |  | 0.60%
8.2.2 | Revoque grueso a la cal en paredes secas | m²
8.2.3 | Enlucido de yeso con cemento en paredes | m² |  |  |  |  | 1.44% | Terminación previa a pintura en interiores
8.2.4 | Cielorraso de yeso aplicado recto | m² |  |  |  |  | 1.13%
8.2.5 | Enlucido de yeso en cielorrasos | m²
9 CONTRAPISOS Y CARPETAS
9.1 CONTRAPISOS
9.1.1 | Contrapiso sobre suelo natural esp. 0.15m | m² |  |  |  |  | 2.30% | Hormigón cascote + hormigón pobre
9.1.2 | Contrapiso sobre platea de fundación esp. 0.10m | m² |  |  |  |  | 1.61%
9.1.3 | Contrapiso sobre losa entrepiso esp. 0.07m | m² |  |  |  |  | 0.29%
9.2 CARPETAS
9.2.1 | Carpeta de cemento bajo solado de micropiso | m² |  |  |  |  | 0.90%
9.2.2 | Carpeta de cemento bajo solado cerámico | m² |  |  |  |  | 0.07%
9.2.3 | Carpeta de cemento bajo solado exterior | m² |  |  |  |  | 0.66%
9.2.4 | Carpeta hidrófuga (baños / locales húmedos) | m² |  |  |  |  | 0.42% | Sobre contrapiso en baños. Obligatoria antes de revestir
9.2.5 | Carpeta autonivelante | m² | [5 empty] | Cuando se requiere planitud exacta (parquet / flotante)
10 PISOS Y ZÓCALOS
10.1 SOLADOS
10.1.1 | Cerámica esmaltada 20×20 (calidad estándar) | m² |  |  |  |  | 0.17% | Op: estándar / superior / importada
10.1.2 | Porcellanato 60×60 | m² | [5 empty] | Op: rectificado / no rectificado / gran formato
10.1.3 | Porcellanato gran formato (80×80 / 60×120) | m²
10.1.4 | Micropiso cementicio (Tarquini o similar) | m² |  |  |  |  | 3.37% | Color a definir. Requiere sellador final
10.1.5 | Mosaico calcáreo 20×20 | m² |  |  |  |  | 2.19%
10.1.6 | Piso flotante de madera (HDF/MDF) | m² | [5 empty] | Op: espesor 7mm / 10mm / 12mm
10.1.7 | Parquet de madera sólida | m² | [5 empty] | Especie a definir: pino / roble / lapacho
10.1.8 | Hormigón alisado / pulido | m²
10.1.9 | Adoquín / baldosa para exterior | m²
10.1.10 | Deck de madera natural o composite | m²
10.2 ZÓCALOS
10.2.1 | Zócalo de MDF h:0.10m para pintar | ml |  |  |  |  | 0.36%
10.2.2 | Zócalo de porcellanato / cerámica | ml
10.2.3 | Rodón de cemento (terminación económica) | ml
11 REVESTIMIENTOS
11.1 BAÑOS
11.1.1 | Cerámica esmaltada 20×20 (hasta techo) | m² |  |  |  |  | 0.54% | m² = perímetro baño × altura
11.1.2 | Porcellanato en baños | m²
11.1.3 | Microcemento en baños | m² | [5 empty] | Incluye imprimación y sellador
11.2 FACHADA / EXTERIOR
11.2.1 | Siding de madera pino tratado | m² |  |  |  |  | 1.91%
11.2.2 | Revestimiento vinílico o cementicío | m²
11.3 MESADAS
11.3.1 | Granito gris Mara esp. 2cm lustrado (mesada) | m² |  |  |  |  | 0.45%
11.3.2 | Alzado / guardacantos de granito h:0.20m | ml |  |  |  |  | 0.44%
11.3.3 | Cuarzo compactado (Silestone / similar) | m² | [5 empty] | Mayor resistencia y costo que granito
11.3.4 | Hormigón pulido como mesada | m²
12 CIELORRASOS
12.1 | Cielorraso de yeso aplicado (incl. en Revoques) | m² |  |  |  |  | ver R8
12.2 | Cielorraso de roca de yeso suspendido (Durlock) | m² | [5 empty] | Incluye estructura de soporte
12.3 | Cielorraso de PVC | m²
12.4 | Cielorraso de madera (machimbre / placas) | m²
12.5 | Sin cielorraso – estructura/losa vista | m²
13 CARPINTERÍA EXTERIOR
13.1 CARPINTERÍA DE ALUMINIO
13.1.1 | Puerta-ventana corrediza 2 hojas aluminio blanco 2.20×2.05 c/vidrio | un |  |  |  |  | 0.98% | Línea Modena o similar
13.1.2 | Puerta-ventana corrediza 2 hojas aluminio blanco 1.62×2.05 c/vidrio | un |  |  |  |  | 0.30%
13.1.3 | Ventana 1 hoja proyectante aluminio 1.00×1.70 c/vidrio | un |  |  |  |  | 0.55%
13.1.4 | Ventana 1 hoja proyectante aluminio 0.90×1.00 c/vidrio | un |  |  |  |  | 0.73%
13.1.5 | Ventana 1 hoja fija + proyectante aluminio 3.00×1.00 c/vidrio | un |  |  |  |  | 0.52%
13.1.6 | Vidrio DVH (doble vidriado hermético) | m² | [5 empty] | Reemplaza vidrio simple. Op: cámara 6/9/12mm
13.2 CARPINTERÍA METÁLICA EXTERIOR
13.2.1 | Portón frente perfil C + malla Q182 | ml |  |  |  |  | 3.00% | ml de ancho del portón
13.2.2 | Puerta de chapa inyectada 0.90×2.05 c/marco BWG18 | un |  |  |  |  | 0.45%
13.2.3 | Puerta doble hoja chapa lisa + marco L50×50 | un |  |  |  |  | 0.35%
13.2.4 | Portón de cochera seccional / basculante | un | [5 empty] | Op: manual / motorizado
13.2.5 | Rejas exteriores (ventanas / patio) | m²
14 CARPINTERÍA INTERIOR
14.1 PUERTAS DE MADERA
14.1.1 | Puerta de abrir 0.80×2.05 hoja MDF c/marco chapa doble contacto | un |  |  |  |  | 0.82%
14.1.2 | Puerta de abrir 0.70×2.05 hoja MDF c/marco chapa doble contacto | un |  |  |  |  | 0.40%
14.1.3 | Puerta vidriada 3 hojas bastidor madera + vidrio c/marco madera | un |  |  |  |  | 1.08%
14.2 PLACARES Y GUARDARROPAS
14.2.1 | Placa de melamina (puertas corredizas) | m²
14.2.2 | Placard de madera lacada | m²
15 ESCALERA
15.1 | Escalera de terciado fenólico 1" | m² |  |  |  |  | 0.66% | m² de proyección + descansillo
15.2 | Puertas bajo escalera (2 hojas fenólico) | m² |  |  |  |  | 0.23%
15.3 | Pedadas + alzadas terciado fenólico | m² |  |  |  |  | 0.73%
15.4 | Escalera de hormigón revestida | m²
15.5 | Escalera metálica | m²
15.6 | Baranda / pasamano de hierro forjado | ml
15.7 | Baranda de vidrio templado | ml
15.8 | Baranda de acero inoxidable | ml
16 AMOBLAMIENTOS
16.1 MUEBLES DE COCINA
16.1.1 | Bajo mesada estándar sin mesada | un |  |  |  |  | 1.24%
16.1.2 | Sobre mesada estándar sin mesada (alacenas) | un |  |  |  |  | 2.07%
16.1.3 | Bajo mesada + alacenas en melamina premium | gl
16.1.4 | Bajo mesada + alacenas en madera lacada | gl
16.2 MUEBLES DE BAÑO
16.2.1 | Vanitory suspendido melamina | un
16.2.2 | Espejo sin bastidor 6mm | m² |  |  |  |  | 0.08%
17 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
17.1 ALIMENTACIÓN Y TABLEROS
17.1.1 | Acometida, caño y gabinete para medidor (reglamentario) | gl |  |  |  |  | 0.29% | Coordinar con Edesur/Edenor
17.1.2 | Tablero principal TP01 (provisión + inst. + puesta en servicio) | gl |  |  |  |  | 0.69% | Monofásico o trifásico según demanda
17.1.3 | Tablero seccional TS01 | gl |  |  |  |  | 0.41% | Por piso o sector
17.2 BOCAS
17.2.1 | Bocas de luz (centros y brazos) – provisión + instalación | un |  |  |  |  | 2.36% | Cantidad según plano de instalación
17.2.2 | Tomacorrientes generales – provisión + instalación | un |  |  |  |  | 1.77%
17.2.3 | Tomacorrientes especiales (cocina / lavadero / AC) | un |  |  |  |  | 1.02%
17.3 BAJA TENSIÓN
17.3.1 | Bocas telefónicas (canalización vacía) | un |  |  |  |  | 0.12%
17.3.2 | Bocas de TV (canalización vacía) | un |  |  |  |  | 0.10%
17.3.3 | Timbre / videoportero | un |  |  |  |  | 0.15% | Op: timbre estándar / videoportero / con app
17.4 PUESTA A TIERRA
17.4.1 | Puesta a tierra con jabalina cobre IRAM 2309 | un |  |  |  |  | 0.11% | Obligatoria por reglamentación CABA/GBA
17.5 EXTRAS OPCIONALES
17.5.1 | Alarma perimetral | gl | [5 empty] | Op: sí / no
17.5.2 | CCTV (cámaras + DVR) | gl | [5 empty] | Op: cantidad de cámaras
17.5.3 | Automatización / domótica | gl | [5 empty] | Op: nivel básico / medio / avanzado
17.5.4 | Paneles solares fotovoltaicos | gl | [5 empty] | Op: kW a instalar
17.5.5 | Cargador para vehículo eléctrico (EVSE) | un
18 INSTALACIÓN SANITARIA
18.1 AGUA FRÍA Y CALIENTE
18.1.1 | Conexión a red de agua corriente | un |  |  |  |  | 0.31% | Tramitación ante AYSA/prestador local
18.1.2 | Caño PP termofusión Ø25mm (colector principal) | ml |  |  |  |  | 0.32%
18.1.3 | Llaves de paso – válvula suelta Ø25mm | un |  |  |  |  | 0.01%
18.1.4 | Canilla de servicio (bronce cromado) | un |  |  |  |  | 0.01%
18.2 TANQUE DE RESERVA
18.2.1 | Tanque de reserva 1000 L (Rotoplas o similar) | un |  |  |  |  | 0.21%
18.2.2 | Colectores y bajadas PP termofusión | ml |  |  |  |  | 0.90%
18.2.3 | Válvulas esféricas y de limpieza | gl
18.2.4 | Bomba presurizadora agua fría (ROWA o similar) | gl | [5 empty] | Cuando la presión de red es insuficiente
18.3 DISTRIBUCIÓN AGUA F/C
18.3.1 | Caño PP termofusión Ø32mm | ml |  |  |  |  | 0.03%
18.3.2 | Caño PP termofusión Ø25mm | ml |  |  |  |  | 0.06%
18.3.3 | Caño PP termofusión Ø20mm | ml |  |  |  |  | 0.48% | Distribución a artefactos
18.3.4 | Llaves de paso termofusión Ø19mm c/campana cromada | un |  |  |  |  | 0.08%
18.4 DESAGÜE CLOACAL
18.4.1 | Conexión a red cloacal (AYSA / prestador) | un |  |  |  |  | 0.10%
18.4.2 | PP Aquaduct Ø110 (cloacal primaria) | ml |  |  |  |  | 0.46%
18.4.3 | PP Aquaduct Ø63 (cloacal secundaria) | ml |  |  |  |  | 0.04%
18.4.4 | PP Aquaduct Ø40 (secundaria baños) | ml |  |  |  |  | 0.11%
18.4.5 | Pileta de piso abierta pPNc63 c/marco y reja 10×10 | un |  |  |  |  | 0.04%
18.4.6 | Boca de acceso mamp. 20×20 c/marco y tapa inox | un |  |  |  |  | 0.04%
18.4.7 | Cámara de inspección 60×60 | un |  |  |  |  | 0.09%
18.4.8 | Cámara séptica + pozo absorbente | gl | [5 empty] | Solo si no hay red cloacal disponible
18.5 DESAGÜE PLUVIAL
18.5.1 | PP Aquaduct Ø110 (pluvial) | ml |  |  |  |  | 0.34%
18.5.2 | Boca de desagüe mampostería 20×20 c/tapa inox | un |  |  |  |  | 0.06%
18.5.3 | Canaletas y bajadas (zinguería) | ml | [5 empty] | Ver rubro 7
18.6 ARTEFACTOS Y GRIFERÍAS
18.6.1 | Inodoro Ferrum Florencia c/depósito apoyar | un |  |  |  |  | 0.34% | Calidad económica. Op: estándar / suspendido / premium
18.6.2 | Bidet Ferrum Florencia | un |  |  |  |  | 0.28%
18.6.3 | Lavatorio Ferrum Andina | un |  |  |  |  | 0.24% | Op: sobre mesada / bajo mesada / ovalín
18.6.4 | Bañera acrílica Ferrum Serena 160 | un |  |  |  |  | 0.55% | Op: bañera / ducha / receptáculo
18.6.5 | Pileta simple de cocina | un |  |  |  |  | 0.08%
18.6.6 | Pileta doble de cocina | un |  |  |  |  | 0.10%
18.6.7 | Grifería FV Kansas lavatorio | un |  |  |  |  | 0.26% | Op: económica (FV Línea) / media / premium (Grohe)
18.6.8 | Grifería FV Kansas bidet | un |  |  |  |  | 0.21%
18.6.9 | Grifería FV Kansas ducha | un |  |  |  |  | 0.35%
18.6.10 | Grifería FV Kansas monocomando cocina | un |  |  |  |  | 0.24%
18.6.11 | Kit accesorios de baño FV Marina | un |  |  |  |  | 0.12%
19 INSTALACIÓN DE GAS
19.1 CONEXIÓN DOMICILIARIA
19.1.1 | Conexión a red con instalación doble y regulador de presión | un |  |  |  |  | 0.14% | Tramitación ante MetroGAS/distribuidora local
19.1.2 | Colocación de medidor de gas | gl |  |  |  |  | 0.07%
19.2 CAÑERÍA DE DISTRIBUCIÓN
19.2.1 | Cañería epoxi c/accesorios Ø25mm | ml |  |  |  |  | 0.35%
19.2.2 | Cañería epoxi c/accesorios Ø19mm | ml |  |  |  |  | 0.33%
19.2.3 | Cañería epoxi c/accesorios Ø13mm | ml |  |  |  |  | 0.36% | Distribución a artefactos
19.2.4 | Llaves de paso aprobadas c/campana cromada Ø19mm | un |  |  |  |  | 0.03%
19.2.5 | Llaves de paso aprobadas c/campana cromada Ø13mm | un |  |  |  |  | 0.05%
19.3 ARTEFACTOS
19.3.1 | Calefón TB Orbis 14 Lts. (o similar) | un |  |  |  |  | 0.43% | Op: tiro balanceado / sin piloto / instantáneo
19.3.2 | Estufa de gas tiro balanceado 2500 kcal | un |  |  |  |  | 0.99% | Por unidad de calefacción. Op: cantidad de estufas
19.3.3 | Cocina (Orbis / Longvie / similar) | un |  |  |  |  | 0.63% | 4 u 6 hornallas. Op: multigas / gas natural
19.3.4 | Caldera de calefacción central | un | [5 empty] | Solo si hay losa radiante o radiadores. Op: marca/potencia
19.4 VENTILACIONES DE GAS
19.4.1 | Caño de zinc 4" c/sombrerete (salida calefón) | ml |  |  |  |  | 0.10%
19.4.2 | Rejillas de ventilación inferior y superior (cocina) | un |  |  |  |  | 0.06% | Obligatorias por reglamentación
20 CLIMATIZACIÓN
20.1 CALEFACCIÓN (GAS / AGUA)
20.1.1 | Losa radiante (tubo PEX + manifold + caldera) | m² | [5 empty] | Alta eficiencia. Requiere caldera
20.1.2 | Piso radiante eléctrico | m² | [5 empty] | Solo zonas puntuales
20.2 REFRIGERACIÓN / AC
20.2.1 | Split inverter (por unidad interior) | un | [5 empty] | Capacidad: 2250 / 3000 / 4500 / 6000 frig
20.2.2 | Cassette / conducto oculto (por unidad) | un | [5 empty] | Más silencioso, mayor costo de instalación
20.2.3 | Sistema multi-split (1 exterior – N interiores) | gl
20.2.4 | Sistema VRF/VRV (edificios) | gl | [5 empty] | Solo en obras de escala mayor
20.3 VENTILACIÓN MECÁNICA
20.3.1 | Extractor de baños (axial o centrífugo) | un
20.3.2 | Extractor de cocina / campana | un
20.3.3 | Ventilación doble flujo HRV (recuperador de calor) | gl | [5 empty] | Alto estándar de eficiencia
21 AHORRO ENERGÉTICO / ENERGÍAS RENOVABLES
21.1 | Termotanque solar c/tanque prellenado (FIASA CF-150 RI o similar) | un | [5 empty] | Con respaldo eléctrico
21.2 | Termotanque eléctrico (estándar) | un
21.3 | Calefón a condensación (alta eficiencia) | un
21.4 | Paneles solares fotovoltaicos (ver instalación eléctrica) | gl
22 PINTURAS
22.1 | Látex c/retoques de enduido en paredes interiores | m² |  |  |  |  | 1.12% | Op: 1 mano / 2 manos / 3 manos
22.2 | Látex c/retoques de enduido en cielorrasos | m² |  |  |  |  | 0.63%
22.3 | Esmalte sintético en carpintería metálica | m² |  |  |  |  | 0.04%
22.4 | Esmalte sintético en carpintería de madera | m² |  |  |  |  | 0.08%
22.5 | Látex exterior (fachada) | m²
22.6 | Pintura de tráfico (pisos de cochera) | m²
23 EXTERIORES Y PAISAJISMO
23.1 | Vereda pública (hormigón / mosaico) | m² | [5 empty] | Según normativa municipal
23.2 | Entrada vehicular (hormigón / adoquín / pórfido) | m²
23.3 | Jardín / césped natural | m²
23.4 | Césped artificial | m²
23.5 | Sistema de riego automático | gl
23.6 | Pileta de natación – hormigón proyectado (gunite) | gl | [5 empty] | Dimensiones a definir
23.7 | Pileta de natación – prefabricada de fibra | gl
23.8 | Quincho / parrilla cubierta | m²
23.9 | Deck de madera / composite exterior | m²
23.10 | Iluminación exterior (artefactos + cableado) | gl
23.11 | Cerco perimetral definitivo (mampostería / reja) | ml | [5 empty] | Op: material / altura
24 VARIOS
24.1 | Limpieza diaria de obra | gl |  |  |  |  | 0.90%
24.2 | Limpieza final de obra | gl |  |  |  |  | 0.55%
24.3 | Ayuda de gremios | gl |  |  |  |  | 0.14% | Colaboración de albañilería a otras instalaciones
25 SEGURIDAD E HIGIENE DE OBRA
25.1 | Programa de seguridad e higiene (elaboración) | gl | [5 empty] | Obligatorio en CABA para obras >500m² o +5 trabajadores
25.2 | Visitas periódicas del responsable de S&H | gl
25.3 | Elementos de protección personal (EPP) | gl
26 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
26.1 | Programa de ahorro de agua potable | gl
26.2 | Programa de difusión y señalética | gl
26.3 | Auditoría de contaminación acústica | gl
26.4 | Plan de gestión de residuos de obra | gl | [5 empty] | Separación / reciclado / disposición final
27 EQUIPAMIENTO ESPECIAL (OPCIONAL)
27.1 | Ascensor hidráulico o eléctrico | gl | [5 empty] | Op: paradas / capacidad / marca
27.2 | Cisterna enterrada (Rotoplas 1300 L) | un | [5 empty] | Cuando no hay presión de red suficiente
27.3 | Generador / UPS | gl
27.4 | Bicicletero | gl
28 HONORARIOS Y GASTOS INDIRECTOS
28.1 | Proyecto ejecutivo (arquitectura + estructura + instalaciones) | gl | [5 empty] | % sobre costo de obra o monto fijo
28.2 | Dirección de obra | gl | [5 empty] | % sobre certificaciones o arancel CPAU/colegio
28.3 | Visado municipal y trámites (DGROC / municipio) | gl | [5 empty] | m² declarados × valor municipal
28.4 | Seguros de obra (ART + RC) | gl | [5 empty] | Obligatorio por ley
28.5 | Gastos generales directos | % | [5 empty] | Típico: 8–12% del costo directo
28.6 | Gastos generales indirectos | % | [5 empty] | Típico: 4–6% del costo directo
28.7 | Beneficio / utilidad | % | [5 empty] | Típico: 10–15%
28.8 | Impuestos (IIBB + otros) | % | [5 empty] | Varía según jurisdicción y tipo societario
28.9 | Costo financiero | % | [5 empty] | Según plazo y tasa vigente
28.10 | IVA | % | [5 empty] | 21% sobre precio sin IVA

## 2. INCIDENCIAS REF.
INCIDENCIAS DE REFERENCIA – Fuente: FERES UT2 · Vivienda Unifamiliar GBA · Precio final de obra: $90.232.046 (Jul-2024)
Estos % de incidencia reflejan la participación de cada ítem sobre el precio final de la obra relevada. Son valores de referencia para calibrar el cotizador. No son universales: varían con el programa, la escala y las decisiones de diseño.
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO $ | INCIDENCIA S/ TOTAL
1 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  | 1571730.41 | 1.74%
1.1 | Limpieza general, incl. desmalezamiento y tocones | m2 | 200 | 5287.05 | 1.17%
1.2 | Obrador, depósitos y sanitarios | m2 | 4 | 128580.14 | 0.57%
2 | PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTOS |  |  | 1567125.72 | 1.74%
2.1 | Cerco de obra | ml | 10 | 26074.14 | 0.29%
2.2 | Cartel de obra chapa c/estructura 1.00×2.00m | m2 | 2 | 132269.62 | 0.29%
2.3 | Replanteo | m2 | 200 | 2242.58 | 0.50%
2.4 | Agua de construcción | gl | 1 | 155025.35 | 0.17%
2.5 | Luz de obra | gl | 1 | 438304.6 | 0.49%
3 | MOVIMIENTO DE SUELOS |  |  | 2052433.36 | 2.27%
3.1.1 | Retiro de tierra vegetal esp. 0.30m | m3 | 20.14 | 8519.55 | 0.19%
3.1.2 | Relleno con suelo seleccionado compactado | m3 | 20.14 | 93388.76 | 2.08%
4 | ESTRUCTURA RESISTENTE |  |  | 12821620.82 | 14.21%
4.1.1 | Platea de fundación 35 kg/m³ de hierro | m3 | 13 | 297618.16 | 4.29%
4.1.2 | Vigas de encadenado | ml | 85.5 | 23953.1 | 2.27%
4.2.1 | Vigueta pretensada T50 + ladrillo cerámico + cap.comp. esp.17cm | m2 | 74 | 93305.34 | 7.65%
5 | MAMPOSTERÍA |  |  | 10999868.59 | 12.19%
5.1.1 | Muro medianero ladrillo común esp. 0.15m | m2 | 11 | 33993.51 | 0.41%
5.2.1 | Tabique interior cerámico hueco esp. 0.14m | m2 | 14 | 31490.5 | 0.49%
5.3.1 | Muro portante cerámico esp. 0.20m | m2 | 148.26 | 45401.48 | 7.46%
5.3.2 | Columna bloque cerámico 0.20m | ml | 108 | 31980.09 | 3.83%
6 | CAPAS AISLADORAS |  |  | 2802522.35 | 3.11%
6.1.1 | Horizontal doble pared 0.15m | ml | 36.6 | 1755.71 | 0.07%
6.1.2 | Horizontal doble pared 0.20m | ml | 67.52 | 2004.75 | 0.15%
6.1.3 | Horizontal sobre contrapiso | m2 | 64 | 10683.67 | 0.76%
6.1.4 | Vertical de concreto | m2 | 165 | 9509.47 | 1.74%
6.1.5 | Polietileno 200 micrones | m2 | 64 | 5470.09 | 0.39%
7 | CUBIERTA |  |  | 2067809.62 | 2.29%
7.1.1 | Pintura asfáltica sobre losa | m2 | 52.5 | 3660.84 | 0.21%
7.1.2 | EPS AD 20mm | m2 | 52.5 | 2515.27 | 0.15%
7.1.3 | Contrapiso hormigón cascote con pendiente | m2 | 52.5 | 10952.63 | 0.64%
7.1.4 | Carpeta hidrófuga bajo membrana | m2 | 52.5 | 7207.12 | 0.42%
7.1.5 | Membrana asfáltica 4mm aluminizada 40 micrones | m2 | 52.5 | 5254.67 | 0.31%
7.1.6 | Zinguerías | ml | 30 | 7471.1 | 0.25%
7.2.1 | Pérgola parrilla | gl | 1 | 155100.06 | 0.17%
7.2.2 | Pérgola fondo | gl | 1 | 83186.91 | 0.09%
7.2.3 | Pérgola acceso | gl | 1 | 51886.21 | 0.06%
8 | REVOQUES |  |  | 7972915.27 | 8.84%
8.1.1 | Revoque grueso cal impermeable exterior | m2 | 192 | 26243.9 | 5.58%
8.1.2 | Revoque exterior parrilla | m2 | 2 | 26243.91 | 0.06%
8.1.3 | Revoque grueso cal bajo revestimiento | m2 | 32.5 | 16735.29 | 0.60%
8.2.1 | Revoque frente simil piedra (Iggam hueso) | m2 | 83 | 27502.37 | 2.53%
8.2.2 | Revoque frente simil piedra (Iggam gris) | m2 | 2 | 27502.37 | 0.06%
9 | YESERÍA |  |  | 2323109.39 | 2.57%
9.1.1 | Cielorraso de yeso aplicado recto | m2 | 73.65 | 13861.38 | 1.13%
9.2.1 | Enlucido de yeso con cemento (paredes) | m2 | 88.5 | 14714.33 | 1.44%
10 | CONTRAPISOS |  |  | 3790348.05 | 4.20%
10.1 | Contrapiso sobre suelo natural esp. 0.15m | m2 | 61 | 34023.72 | 2.30%
10.2 | Contrapiso sobre platea de fundación esp. 0.10m | m2 | 64 | 22688.1 | 1.61%
10.3 | Contrapiso sobre losa esp. 0.07m | m2 | 24 | 10952.63 | 0.29%
11 | CARPETAS |  |  | 1475273.39 | 1.63%
11.1 | Carpeta bajo micropiso | m2 | 78.9 | 10323.82 | 0.90%
11.2 | Carpeta bajo cerámico | m2 | 6 | 10323.82 | 0.07%
11.3 | Carpeta bajo solado exterior | m2 | 58 | 10323.82 | 0.66%
12 | SOLADOS |  |  | 5176501.45 | 5.74%
12.1.1 | Cerámica esmaltada 20×20 San Lorenzo | m2 | 6 | 25881.14 | 0.17%
12.2.1 | Micropiso cementicio Tarquini color 310 | m2 | 72.91 | 41713.65 | 3.37%
12.3.1 | Mosaico calcáreo 20×20 6 vainillas blanco | m2 | 58.74 | 33705.7 | 2.19%
13 | ZÓCALOS |  |  | 322701.76 | 0.36%
13.1 | Zócalo MDF h:0.10m para pintar | ml | 38 | 8492.15 | 0.36%
14 | REVESTIMIENTOS |  |  | 2208357.45 | 2.45%
14.1 | Cerámica esmaltada 20×20 (baños) | m2 | 30.5 | 15928.39 | 0.54%
14.2.1 | Siding madera pino tratado | m2 | 82 | 21006.61 | 1.91%
15 | CARPINTERÍAS Y HERRERÍAS METÁLICAS |  |  | 4254268.73 | 4.71%
15.1.1 | Puerta chapa inyectada 0.90×2.05 c/marco BWG18 | un | 1 | 409603.12 | 0.45%
15.1.2 | Puerta 2 hojas chapa lisa c/marco L50×50 | un | 1 | 316507.21 | 0.35%
15.2.1 | Portón frente perfil C + malla Q182 | ml | 9.7 | 279274.48 | 3.00%
15.3.1 | Pasamano tubo 1″×2″ + planchuelas | ml | 5 | 163839.18 | 0.91%
16 | CARPINTERÍA DE ALUMINIO |  |  | 2891167.12 | 3.20%
16.1.1 | P-V corrediza 2 hojas aluminio blanco 2.20×2.05 | un | 4 | 219951.97 | 0.98%
16.1.2 | P-V corrediza 2 hojas aluminio blanco 1.62×2.05 | un | 1 | 270645.15 | 0.30%
16.2.1 | Ventana proyectante 1 hoja aluminio 1.00×1.70 | un | 2 | 247445.96 | 0.55%
16.2.2 | Ventana proyectante 1 hoja aluminio 0.90×1.00 | un | 4 | 164963.97 | 0.73%
16.2.3 | Ventana proyectante 1 hoja aluminio 1.28×0.50 | un | 1 | 118568.35 | 0.13%
16.2.4 | Ventana proyectante + fijo aluminio 3.00×1.00 | un | 1 | 467397.93 | 0.52%
17 | CARPINTERÍA DE MADERA |  |  | 2076246.54 | 2.30%
17.1.1 | Puerta abrir int. 0.80×2.05 MDF c/marco chapa doble contacto | un | 3 | 246069.43 | 0.82%
17.1.2 | Puerta abrir int. 0.70×2.05 MDF c/marco chapa doble contacto | un | 2 | 182624.84 | 0.40%
17.1.3 | Puerta 3 hojas abrir bastidor+vidrio+marco madera | un | 1 | 972788.56 | 1.08%
18 | ESCALERA |  |  | 1454606.86 | 1.61%
18.1 | Escalera terciado fenólico 1″ | m2 | 5.77 | 102726.47 | 0.66%
18.2 | Puertas bajo escalera 2 hojas fenólico | m2 | 1.99 | 102726.47 | 0.23%
18.3 | Pedadas + alzadas terciado fenólico | m2 | 6.4 | 102726.47 | 0.73%
19 | AMOBLAMIENTOS |  |  | 2989685.64 | 3.31%
19.1 | Bajo mesada estándar sin mesada | un | 2 | 560332.58 | 1.24%
19.2 | Sobre mesada estándar sin mesada | un | 3.8 | 491847.49 | 2.07%
20 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  | 6337686.28 | 7.02%
20.1.1 | Acometida + caño + gabinete medidor (reglamentario) | gl | 1 | 263431.03 | 0.29%
20.2.1 | Tablero principal TP01 | gl | 1 | 622591.76 | 0.69%
20.2.2 | Tablero seccional TS01 | gl | 1 | 373555.06 | 0.41%
20.3.1 | Bocas de luz – provisión + instalación | un | 20 | 106326.22 | 2.36%
20.3.2 | Tomacorrientes generales – provisión + inst. | un | 15 | 106326.22 | 1.77%
20.3.3 | Tomacorrientes especiales – provisión + inst. | un | 8 | 114698.34 | 1.02%
20.4.1 | Bocas telefónicas (canalización vacía) | un | 2 | 54709.63 | 0.12%
20.4.2 | Bocas TV (canalización vacía) | un | 2 | 44204.02 | 0.10%
20.4.3 | Timbre | un | 1 | 138499.27 | 0.15%
20.5.1 | Puesta a tierra c/jabalina cobre IRAM 2309 | un | 1 | 102777.45 | 0.11%
21 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  | 5906913.80 | 6.55%
21.1.1 | Conexión red de agua corriente | un | 1 | 283979.67 | 0.31%
21.1.2 | Caño PP termofusión Ø25mm | ml | 15 | 19222.52 | 0.32%
21.2.1 | Tanque de reserva 1000 L | un | 1 | 186777.53 | 0.21%
21.2.2.1 | Colectores PP termofusión | ml | 13 | 62259.18 | 0.90%
21.3.3 | Caño PP termofusión Ø20mm (distribución) | ml | 37 | 11673.6 | 0.48%
21.4.1 | Conexión a red cloacal | un | 1 | 93388.76 | 0.10%
21.4.2 | PP Aquaduct Ø110 (cloacal primaria) | ml | 25 | 16669.89 | 0.46%
21.5.1 | PP Aquaduct Ø110 (pluvial) | ml | 22 | 13946.06 | 0.34%
21.6.1 | Inodoro Ferrum Florencia c/depósito | un | 2 | 152161.43 | 0.34%
21.6.2 | Bidet Ferrum Florencia | un | 2 | 126386.13 | 0.28%
21.6.3 | Lavatorio Ferrum Andina | un | 2 | 107832.89 | 0.24%
21.6.4 | Bañera acrílica Ferrum Serena 160 | un | 2 | 248102.82 | 0.55%
21.6.7 | Grifería FV Kansas lavatorio | un | 2 | 119537.62 | 0.26%
22 | INSTALACIONES DE GAS |  |  | 3190230.22 | 3.54%
22.1.2 | Conexión a red c/regulador de presión | un | 1 | 124518.35 | 0.14%
22.2.1 | Cañería epoxi Ø25mm | ml | 8 | 39285.54 | 0.35%
22.2.2 | Cañería epoxi Ø19mm | ml | 8.5 | 34756.19 | 0.33%
22.2.3 | Cañería epoxi Ø13mm | ml | 9.9 | 32686.07 | 0.36%
22.3.1 | Calefón TB Orbis 14 Lts. | un | 1 | 392232.81 | 0.43%
22.3.2 | Estufa TB Orbis 2500 kcal | un | 4 | 222887.85 | 0.99%
22.3.3 | Cocina Orbis Macrovision Multigas 0.55×0.60 | un | 1 | 572659.9 | 0.63%
23 | ESPEJOS |  |  | 71473.53 | 0.08%
23.1 | Espejo plata sin bastidor 6mm | m2 | 2 | 35736.77 | 0.08%
24 | PINTURAS |  |  | 1678014.25 | 1.86%
24.1 | Látex c/enduido en paredes | m2 | 115 | 8748.66 | 1.12%
24.2 | Látex c/enduido en cielorrasos | m2 | 73.65 | 7708.93 | 0.63%
24.3 | Esmalte sintético carp. metálica | m2 | 8 | 4033.1 | 0.04%
24.4 | Esmalte sintético carp. de madera | m2 | 12 | 5990.91 | 0.08%
25 | MARMOLERÍA |  |  | 797973.37 | 0.88%
25.1 | Granito gris Mara esp. 2cm lustrado (mesada) | m2 | 2 | 201719.73 | 0.45%
25.2 | Alzado granito gris Mara h:0.20m | ml | 4.2 | 93936.64 | 0.44%
26 | VARIOS |  |  | 1431462.98 | 1.59%
26.1 | Limpieza diaria de obra | gl | 1 | 809369.29 | 0.90%
26.2 | Limpieza final de obra | gl | 1 | 498073.41 | 0.55%
26.3 | Ayuda de gremios | gl | 1 | 124020.28 | 0.14%

## 3. CUESTIONARIO USUARIO
CUESTIONARIO DE VARIABLES – APP COTIZADOR M² OBRA
Este cuestionario guía al usuario hacia la cotización. Cada decisión activa o desactiva ítems del presupuesto y selecciona la partida correspondiente del listado de rubros.
# | PREGUNTA / VARIABLE | OPCIONES | IMPACTO EN RUBROS | OBSERVACIÓN
DATOS GENERALES DEL PROYECTO
1 | ¿Cuál es la superficie cubierta total? (m²) | Valor numérico libre | Base de cálculo de todos los rubros | Superficie según PB de CABA: sum de superficies por planta
2 | ¿Cuántas plantas tiene el edificio? | 1 / 2 / 3 / más de 3 | Estructura, instalaciones, circulaciones verticales
3 | ¿El proyecto tiene subsuelo? | Sí / No | Mov. suelos, fundaciones, impermeabilización vertical | Si sí → agrega excavación especial + entibado + imp. vertical
4 | ¿Tiene cochera cubierta? | Sí / No → m² | Estructura, solados, cerramientos, pintura de tráfico
5 | ¿Tiene quincho / parrilla? | Sí / No → m² | Cubierta, mamp., instalaciones de gas, exteriores
6 | ¿Tiene pileta de natación? | Sí / No | Rubro 23. Agrega estructura y membranas especiales | Requiere cómputo separado
TERRENO Y TRABAJOS PRELIMINARES
7 | ¿El terreno requiere limpieza / desmalezado? | Sí / No → m² | Rubro 1
8 | ¿Hay árboles a talar? | Sí, cantidad / No | Rubro 1 | Cada árbol es un ítem separado
9 | ¿Se requiere nivelación del terreno? | Sí / No → m³ estimado | Rubro 3. Mov. suelos
10 | ¿Se incluye obrador? | Sí / No → tamaño (peq./med./gde.) | Rubro 1 | Obligatorio en obras de cierta escala
11 | ¿Hay demolición existente? | Sin demolición / Demolición parcial / Demolición total → m² | Rubro 1 | Demolición = ítem separado por m²
SISTEMA ESTRUCTURAL
12 | ¿Cuál es el sistema estructural principal? | H°A° tradicional / Ladrillo portante / Steel frame / Wood frame / Estructura metálica | Rubro 4 y 5 | Determina qué ítems de estructura y mampostería se activan
13 | ¿Qué tipo de fundación? | Platea / Platea + vigas / Zapatas + vigas de fundación / Pilotes | Rubro 3 + 4
14 | ¿Qué tipo de losa? | Maciza H°A° / Vigueta + bovedilla cerámica / Vigueta + EPS / Pretensada / Chapa colaborante | Rubro 4 | Vigueta T50 + ladrillo = opción más económica y común
15 | ¿La estructura incluye hormigón visto? | Sí / No | Rubro 4 | Sí → agrega encofrado de fenólico laminado
MAMPOSTERÍA
16 | ¿Tipo de muro exterior? | Ladrillo hueco 8cm / 12cm / 20cm / Ladrillo portante / Panel steel frame / Panel wood frame / Muro cortina | Rubro 5
17 | ¿Tipo de muro interior (tabiques)? | Ladrillo hueco 8cm / 14cm / Placa de yeso (Durlock) / Mixto | Rubro 5
18 | ¿Se incluye ladrillo visto en fachada? | Sí / No | Rubro 5 + 8 (sin revoque en esa área)
CUBIERTA
19 | ¿Tipo de cubierta / techo? | Azotea inaccesible / Azotea transitable / Chapa trapezoidal / Chapa prepintada / Tejas cerámicas / Panel sándwich | Rubro 7 | Determina toda la secuencia de la cubierta
20 | ¿Se incluye cubierta verde? | Sí / No | Rubro 7 | Sí → requiere refuerzo estructural + drenes especiales
AISLACIONES
21 | ¿Se incluye aislación térmica en cubierta? | EPS / Lana de roca / Poliuretano / No | Rubro 6
22 | ¿Se incluye aislación térmica en muros? | ETICS (EPS exterior) / Lana entre montantes / Cámara de aire / No | Rubro 6
23 | ¿Hay muros en contacto con terreno? | Sí / No | Rubro 6 | Sí → impermeabilización vertical de concreto
REVOQUES Y TERMINACIONES EXTERIORES
24 | ¿Tipo de terminación exterior de fachada? | Revoque tradicional + pintura / Revoque proyectado simil piedra / ETICS / Sin revoque (ladrillo visto) / Revestimiento (siding/paneles) | Rubro 8
PISOS Y REVESTIMIENTOS
25 | ¿Tipo de piso en áreas secas? | Porcellanato / Micropiso / Mosaico calcáreo / Cerámico / Flotante / Parquet / Hormigón alisado | Rubro 10 | Puede variar por sector. Pregunta por local
26 | ¿Tipo de piso en baños? | Cerámica / Porcellanato / Mosaico / Microcemento | Rubro 10 + 11
27 | ¿Tipo de revestimiento en baños? | Cerámica / Porcellanato / Mosaico / Microcemento (hasta techo / hasta 1.80m) | Rubro 11
28 | ¿Tipo de mesada? | Granito / Cuarzo compactado / Porcellanato gran formato / Hormigón / Madera | Rubro 11
CARPINTERÍA Y HERRERÍA
29 | ¿Tipo de carpintería exterior? | Aluminio línea económica / Aluminio línea media / Aluminio premium / PVC / Madera / Acero | Rubro 13
30 | ¿Se incluye DVH (doble vidriado)? | Sí / No → cámara 6mm / 9mm / 12mm | Rubro 13 | Sí → sobrecosto aprox. 30-50% sobre vidrio simple
31 | ¿Portón de cochera? | No / Seccional manual / Seccional motorizado / Corredizo | Rubro 13
32 | ¿Tipo de puertas interiores? | Chapa inyectada / Placa MDF / Madera maciza / Vidriada | Rubro 14
33 | ¿Se incluyen placares? | Sí / No → m² estimado | Rubro 14
34 | ¿Se incluye escalera interior? | No / Hormigón revestida / Metálica / Madera (fenólico) / Madera sólida | Rubro 15
MUEBLES Y EQUIPAMIENTO
35 | ¿Se incluyen muebles de cocina? | No / Bajo mesada + alacenas estándar / Premium / A medida | Rubro 16
36 | ¿Se incluyen vanitorios de baño? | Sí / No | Rubro 16
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
37 | ¿Tipo de tablero? | Monofásico / Trifásico | Rubro 17 | Trifásico si demanda >10 kW o uso industrial
38 | ¿Calidad de terminaciones eléctricas? | Económica (Bticino Serie 5000) / Media (Schneider Mureva) / Premium (BTicino Living) | Rubro 17 | Afecta precio de bocas y llaves
39 | ¿Se incluye videoportero? | No / Portero eléctrico / Videoportero / Con app | Rubro 17
40 | ¿Extras eléctricos? | Alarma / CCTV / Domótica / Paneles solares / Cargador EV / Ninguno | Rubro 17 | Multiselección
INSTALACIÓN SANITARIA
41 | ¿Conexión a redes de servicios? | Red pública agua + cloaca / Pozo + cámara séptica / Mixto | Rubro 18 | Define ítems de conexión y obra civil de pozo
42 | ¿Se incluye tanque de reserva? | Sí (1000L / 1300L) / No | Rubro 18
43 | ¿Se incluye bomba presurizadora? | Sí / No | Rubro 18 | Sí si la presión de red es < 1.5 bar
44 | ¿Calidad de artefactos sanitarios? | Económica (Ferrum línea básica) / Media (Ferrum/Roca línea media) / Premium (Duravit/Grohe) | Rubro 18
45 | ¿Se incluye bañera? | Bañera acrílica / Bañera hidromasaje / Receptáculo de ducha / Sin bañera | Rubro 18
46 | ¿Calentador de agua? | Termotanque a gas / Calefón tiro balanceado / Calefón sin piloto / Termotanque solar / Caldera | Rubro 19 / 21
INSTALACIÓN DE GAS
47 | ¿Tipo de red de gas? | Gas natural de red / GLP envasado (garrafa) / GLP a granel (tanque) | Rubro 19
48 | ¿Artefactos a gas? | Cocina / Calefón / Caldera / Estufas / Asador / Artefactos múltiples | Rubro 19 | Multiselección
CLIMATIZACIÓN
49 | ¿Sistema de calefacción? | Estufas a gas independientes / Losa radiante / Piso radiante eléctrico / Radiadores c/caldera / Fan coil / Ninguno | Rubro 20
50 | ¿Sistema de refrigeración / AC? | Ninguno / Split inverter (cantidad) / Multi-split / VRF | Rubro 20
PINTURAS
51 | ¿Calidad de pinturas interiores? | Económica (látex 1a marca económica) / Media (Sinteplast/Tersuave) / Premium (Sherwin-Williams/Alba) | Rubro 22
EXTERIORES
52 | ¿Se incluye vereda y acceso vehicular? | Sí / No → material (hormigón / adoquín / pórfido) | Rubro 23
53 | ¿Tipo de jardín? | Sin jardín / Césped natural / Césped artificial / Paisajismo completo | Rubro 23
54 | ¿Cerco perimetral definitivo? | No / Mampostería / Reja metálica / Mixto (bajo y alto) → ml y altura | Rubro 23
GESTIÓN Y HONORARIOS
55 | ¿Se incluyen honorarios en el presupuesto? | Sí (proyecto + DO) / Solo DO / No | Rubro 28 | % sobre costo de obra según arancel CPAU vigente
56 | ¿Se incluye Seguridad e Higiene? | Sí / No | Rubro 25 | Obligatorio en CABA para obras > 500m²

## 4. LÓGICA APP
LÓGICA Y ARQUITECTURA DE LA APP COTIZADORA
ÍNDICES DE ACTUALIZACIÓN
Fuente principal | CAC (Cámara Argentina de la Construcción) – Índice del Costo de la Construcción. Publicación mensual.
Fuente secundaria | INDEC – ICC (Índice del Costo de la Construcción). Publicación mensual.
Estrategia de actualización | Opción 1: scraping mensual automatizado de ambas fuentes. Opción 2: panel de administración con carga manual de índice mensual y coeficiente de actualización.
URL CAC | https://www.camarco.org.ar
URL INDEC | https://www.indec.gob.ar
UNIDADES Y CÓMPUTO
Superficie base | m² de superficie cubierta total declarada por el usuario
Cómputo automático | Cada ítem tiene un coeficiente de rendimiento (ej: m² de revoque = 2.5 × m² de superficie cubierta). Coeficientes calibrados con obra FERES.
Unidades disponibles | m², m³, ml, un, gl, %
MODOS DE USO
Modo Express | El usuario ingresa m² y selecciona 5-8 variables clave (sistema estructural, tipo de cubierta, terminaciones). El app devuelve precio/m² estimado basado en incidencias FERES.
Modo Detallado | El usuario responde el cuestionario completo (56 preguntas). La app genera presupuesto ítem por ítem con subtotales por rubro.
Modo Profesional | El usuario sube plano DXF/PDF y la app interpreta automáticamente superficies y cantidades por local (futuro: IA + cómputo automático).
ESTRUCTURA DE DATOS RECOMENDADA
Tabla: rubros | id_rubro, nombre_rubro, descripcion
Tabla: items | id_item, id_rubro, codigo, descripcion, unidad, precio_mat_base, precio_mo_base, fecha_precio, fuente
Tabla: coeficientes | id_item, coeficiente_m2, condicion (ej: 'si estructura=H°A°')
Tabla: indice_actualizacion | fecha, valor_cac, valor_icc, coeficiente
Tabla: proyectos | id_proyecto, nombre, m2_cubierta, fecha, respuestas_cuestionario (JSON), total_estimado
LÓGICA DE EXCLUSIONES (árbol de decisión)
Estructura principal | Steel frame → desactiva rubros de H°A° (columnas, vigas, losa). Activa perfilería galvanizada + OSB + placa yeso.
Ladrillo portante | Activa ítems 5.3.1 y 5.3.2. Desactiva columnas y vigas de H°A° en planta.
Sin subsuelo | Desactiva ítem 6.2.1 (impermeabilización vertical)
Sin pileta | Desactiva rubro 23 ítems de natación
Gas natural disponible | Desactiva opción GLP. Activa conexión a red MetroGAS.
Sin red cloacal | Activa cámara séptica + pozo. Desactiva conexión cloacal AYSA.
RESUMEN FINANCIERO DEL PRESUPUESTO
Estructura del precio | Costo directo → + GG directos (8-12%) → + GG indirectos (4-6%) → + Beneficio (10-15%) → + Impuestos → + Costo financiero → Precio de venta sin IVA → + IVA 21% → Precio final
Precio/m² | Precio total ÷ m² cubiertos = referencia para comparar con valores de mercado (CAC publica rangos por categoría de obra)
ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS BASE
Frecuencia | Mensual
Responsable | Administrador de la plataforma o proceso automático de scraping
Ajuste | precio_actualizado = precio_base × (ICC_actual / ICC_base)